Upozornění

Upozorňujeme majitele podružných vodoměrů, že dle zákona č. 505/1990 Sb. A příslušné vyhlášky je jejich povinnost zajistit si každých 6 let ověření měřidla. Ověření měřidla = podružného vodoměru můžete provést buď Českým metrologickým institutem, nebo některým z autorizovaných metrologických středisek. Doklad o kalibraci je nutno doložit nejpozději při nahlašování stavu podružného vodoměru v příštím roce. Bez tohoto dokladu nelze stav podružného vodoměru odečíst.

Obec Moravany

Doporučená metrologická střediska:

ENBRA, a.s.                                                                    BVaK., a.s.

Popůvky 404                                                                 Kalibrační laboratoř vodoměrů a opravna vodoměrů

6644 48 Troubsko                                                        Jana Svobody 830/12

tel.: 533 03 99 03                                                        614 00

E-mail: enbra@enbra.cz                                             tel.: 545 245 991-3

fax: 545 245 990

Dodávky a montáže podružných vodoměrů provádí např. firmy:

Qtherm, spol. s r.o.                                                                                                    Vidrmert Roman

Brněnská 346                                                                                                              voda-topení-plyn

664 42 Modřice                                                                                                          Nebovidy č. 6

tel.: 547 21 62 27                                                                                                       664 48 Nebovidy

tel.: 602 57 38 03